(’17.06. MG신용정보)

[입찰공고]

MG신용정보 당산사옥 출입 보안시스템 구축의 건

□ 입찰개요

1. 입 찰 명 : MG신용정보 당산사옥 출입 보안시스템 구축 업체 입찰

2. 입찰목적 : 본 RFP는 MG신용정보 당산사옥에 적합한 Security Solution을 제공 운영함으로써 대내외 보안을 도맡아 안전하고 효율적으로 운영하여 심리적/물리적으로 안정적인 장소를 제공하고 일체의 도난, 화재, 손상의 위험을 사전에 예방하여 당사 이미지에 기여, 만족도가 향상되는 데에 그 취지 있음.

3. 입찰방법(최저가 입찰)

가. 입찰유의서 참고하여 각 호의 서류를 빠짐없이 제출

1)  제안서 3부 (출입보안 단말기, CCTV 모델명/ 사양표 및 가격견적서 포함)

2)  입찰이행보증보험증권 (입찰금액의 5/100 이상)

3)  최근 2년간 재무제표

4)  법인등기부등본

5)  법인인감증명서

6)  사업자등록증

7)  국세 및 지방세 납입 증명서

8)  입찰서약서

나. 입찰내용이 포함되도록 작성지침에 맞게 입찰 사 양식으로 제출

다. 제안서(가격견적서 포함) 및 입찰이행 보증보험증권은 별도로 밀봉 제출

4. 입찰 제안서 제출 및 문의처

가. 제안서 제출 마감일시 : 2017년 6월 29일(목) / 오후 4시

나. 제출처 : 서울 구로구 경인로 218 MG신용정보(주) 2층 안내 데스크

다. 담당자 : 기획실 김경석 대리 (T.02-3786-5047 / tkks30@mginfo.co.kr)

5. 입찰 참가자격

가. 본 사업과 관련하여 최근 3년 이내 유사 사업실적이 있는 업체

나. 시설 경비시스템 ISO9001 인증획득 업체로 빌딩의 출입관리, Security Gate, CCTV 설치공사와 운영을 수행할 수 있는 업체

다. 보안시스템 구축을 위한 계약관련 법령, 당사 규정 및 기타 법령에 의거하여

자격제한 사유에 해당되지 않는 업체

라. 건설산업기본법 시행령에 의한 정보통신공사업, 전기공사업 등록을 필한 업체

구분	업무진행	예상일정	비고
(1)	입찰공고	6월 23일 ~ 29일	당사 홈페이지 (www.mginfo.co.kr)
(2)	제안서 접수마감	6월 29일(목) 일시: 오후 4시	제안서/견적서 봉인
(3)	입찰 개찰	6월 30일(금) 일시: 오후 4시	- 개찰장소 ※ 16층 기획실 대회의실 - 기획실 2인 - 윤리경영실 1인
(4)	본 계약 및 부속계약 협의	6월 30일(목)	- 개별통보
(5)	계약 체결	7월 3일(월)

6. 일 정

* 기간 및 기타일정은 당사 일정에 따라 변경가능

□ 입찰 제안요청 내용

1. 입 찰 명 : MG신용정보  출입 보안시스템 구축 업체 입찰 공고

2. 출입 보안시스템(출입단말기, CCTV) 제안 사양 및 수량

가. 출입단말기

- RF방식(지문 인식 포함) 단말기 제안

- 기존 출입 사원증과 연동 가능한 제품으로 제안

- 엘리베이터 내부 출입 단말기 설치 가능한 제품 제안(엘리베이터는 미쓰비시사 제품)

- 출입단말기와 연동되는 개폐장치는 재활용 하여도 되며 개폐장치가 없는 곳은 신규 설치를

기본으로 제안(기존 설치된 출입단말기는 수거하여 공사 담당자에게 반납 필요)

- 화재 및 긴급 대피 상황에 대한 대응 시스템이 준비 되어야 함

- 단말기 장애 발생 시 수동 개폐가 가능한 제품으로 제안

구분	위치	B4	B3	B2	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	옥탑	기타
단말기	비상계단(L)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
단말기	비상계단(R)					1	1	1	1	1
단말기	E/V 입구					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
단말기	E/V 입구(후면)			1
단말기	삼성카드							2
단말기	KRSYS 전산팀								2
단말기	KRSYS 콜센터								1
단말기기	금융지원센터							1
단말기기	하츠							1
단말기기	MCI대부							1
단말기	롯데카드								1
단말기	E/V 1호기																		1
단말기	E/V 2호기																		1
단말기	E/V 3호기																		1
합계		45

나. CCTV

- 실내(200만 화소 이상), 실외, 주차장(300만 화소), 적외선 가능 CCTV로 제안

- 녹화 저장기간: 녹화 최소 6개월, 30프레임 기준으로 가능한 용량으로 제안

- 데이터 안정화를 위한 하드 이중화 구성 및 UPS 제안

- 각 단말기의 전원은 메인 장비에서 제공하는 것(POE)을 기본으로 하며, 부득이한 상황은

별도 전원 공급 진행

위치	B4	B3	B2	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	옥탑	기타
주차장입구	1	1	1	1
주차장	1	1	1
E/V 입구	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
옥외					5				4
로비					1
비상계단 오른쪽					1
5층 통로									1
E/V 1호기																		1
E/V 2호기																		1
E/V 3호기																		1
삼성카드							1
KRSYS 전산팀								1
KRSYS 콜센터								1
롯데카드								1
비상계단					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
합계	43

다. 공사

- 경미한 변경: 현장 마무리 맞춤 등의 관계로 재료의 설치 위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등의 경미한 변경은 감독원의 지시에 의하며 이때에 있어서 도급 액의 증감은 없는 것으로 함

- 설계 변경: 공사도중 계약도면의 변경이 불가피하거나 건축주의 요청에 따라 설계변경사항이 발생할 때는 감독원과 협의 시행하며 이로 인하여 외관이나 건물의 기능이 변경될 경우에는 설계자와 협의하여 정함

- 화재, 도난, 소음방지 위험물 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속을 함.

- 모든 자재 및 물품의 반·출입은 감독원이 지정한 장소를 통하여 그 시기는 사전에 감독원에게 일정표를 제출 후 승인을 득한 후 시행함.

- 폐자재의 반출은 지정된 장소에 적재 후 지정된 장소를 통하여 반출함.

- 화재, 도난, 소음방지 위험물 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속을 함.

- 공급 계약자는 발주처와 계약된 모든 사항에 대하여 타인에게 하도급 할 수 없다 다만 전문성을 가진 성질의 것으로 부득이한 경우는 사전에 승인을 받아야 함.

3. 출입보안시스템 필수 구성요건

구분	구성요건
1) 가격견적 (vat별도)	출입보안 단말기 CCTV 단말 상기 제품 5년 렌탈 비용 제안 ※ 주차장, 옥외 CCTV의 경우 구축으로 제안 가능(1년 무상 유지보수), 5년 유지보수 계약 제안
2) 계약기간	- 출입보안 단말기, CCTV 렌탈 계약기간은 5년으로 제안
3) 사양표	- 출입보안 단말기(RF방식 지문인식 포함) - CCTV 단말기(실내 200만, 주차장, 옥외 300만) - 관리 서버 사양표 제출 * 관리서버, UPS, 랙장비 제공 * 당사 인사 시스템 연동, 기존 출입카드 사용 가능 * CCTV 데이터 이중화 방안 제안 * 엘리베이터 출입보안 미쓰비시 엘리베이터 연동 가능
4) 공사	- 케이블공사 및 설치 공사는 “당산 도면” 참조
5) 기타	- 미쓰비시 엘리베이터 작업 비용은 6,164,000원(VAT별도) 이며 이에 대한 금액은 견적에 포함하여 진행 한다.

□ 제안서 작성지침

1. 일반사항

가. 사업자는 모든 제안에 관련되어 당사의 정보에 대해 다른 용도로 사용하여서는 안 됨

나. 제안서 내용 중 각종 자료는 정확한 근거 및 출처를 명시할 것

다. 제안서 및 제안요청서의 내용은 계약체결 후 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와

동일한 효력을 가짐 (단, 계약서에 명시된 내용은 계약서의 내용이 우선함)

라. 제안서의 내용에 허위사실이 발견되거나 제안요청서 내용에 충족시키지 못할 경우

선정 대상에서 제외됨

바. 필요시 일부 입찰 사에 대하여 추가 제안 또는 추가 자료를 요청할 수 있으며 제출된

자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

사. 사업계획의 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우에도     입찰사는 이의를 제기하지 못하며 일체의 구상권이 인정되지 않음

아. 제안내용의 업무 적합성을 검증할 필요가 있다고 판단될 경우 입찰업체는 이에 성실히 응해야 함

자. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 입찰과 관련한 제반 소요비용은 입찰사가          부담함

차. 입찰에 대한 평가내용은 공개하지 않음

2. 입찰서 작성 시 유의사항

가. 제안서 작성 내용 중 “공급될 수 있다”, “사용 가능하다”, “할 수 있다”, “고려할 수 있다” 등과 같은 모호한 표현은 평상시 불가능한 것으로 처리됨

나. 제출된 제안서의 기재내용은 당사의 별도 요청이 없는 한 수정/삭제/대체할 수 없음

다. 제출 기한 내에 제안서가 도착하지 않으면 제안의사가 없는 것으로 간주함